**المدرسة :**

**المرحلة :**

**مكتب التعليم :**

**تاريخ اعتماد السجل : / / 143هـ**

 **منسق الأمن والسلامة بالمدرسة :**

**قائد المدرسة :** 

|  |  |
| --- | --- |
| الهدف  | توضيح الإجراءات المتبعة في تحقيق الأمن والسلامة داخل المدرسة عن طريق تعبئة استمارة تفقد وتقييم السلامة بالمدرسة وكذلك متابعة تعبئة وتحديث البيانات المتعلقة بالسلامة في سجل الأمن والسلامة المدرسية  |
| نطاق العمل | يطبق هذا الإجراء على منسوبي المدرسة من موظفين وطلاب في تقييم السلامة وتحديث البيانات المتعلقة بها |
| الوثائق ذات العلاقة  | 3/1 الدليل الإجرائي لمدير المدرسة 3/2 الدليل التنظيمي للأمن والسلامة المدرسية في مدارس التعليم العام  |
| التعريفات | السلامة المدرسية : مجموعة الإجراءات والقواعد والمتطلبات التي تعمل على توفير بيئة آمنه لجميع منسوبي المدرسة وتقليل مصادر الخطر وأسباب وقوع الإصابة أو الحوادث قدر الإمكانالمستفيد :جميع الطلاب والعاملين في المدرسة  |

|  |
| --- |
| **النماذج والسجلات** |
| **م** | **اسم النموذج** | **رقمه** | **مكان الحفظ** | **مدة الحفظ** |
| **1** | **استمارة تقويم السلامة المدرسية** | **2-1** | **وكيل الشئون المدرسية** | **ثلاث سنوات** |
| **2** | **سجل الأمن والسلامة بالمدرسة** | **2-2** | **وكيل الشئون المدرسية** | **مستمر** |

**أولاً : لجنة الأمن والسلامة بالمدرسة :**

الهدف من اللجنة :

المحافظة على أمن وسلامة منسوبي المدرسة وتوعيتهم وتعريفهم بالواجبات والأعمال الوقائية المترتبة عليهم في حالات الطوارئ وتدريبهم على أعمال الدفاع المدني لإمكانية الاستفادة منهم عند الحاجة .

تشكيل لجنة الأمن والسلامة :

1. **مدير المدرسة رئيسًا**
2. **منسقالأمن والسلامة المدرسية نائبا للرئيس**
3. **وكيل الشؤون المدرسية والتعليمية عضوًا**
4. **المرشد الطلابي عضوًا**
5. **رائد النشاط عضواً**
6. **آمين مصادر التعلم عضوًا**
7. **محضر المختبر عضوًا**
8. **يحدد رئيس اللجنة احد أعضائها مقررًا للجنة**

ارتباط منسق السلامة المباشر :

**يرتبط مسؤول الأمن والسلامة المدرسية بالوكيل للشئون المدرسية .**

**مهام اللجنة :**

1. **إعدادالبرامج المتعلقة بعمليات الإخلاءوالأمن والسلامة المدرسية للحالات الطارئة .**
2. **متابعة وتقويم وضع الأمن والسلامة في المدرسة من خلال الاستمارات والأدواتالمعدة لذلك .**
3. **تحديد احتياجات المدرسة من أجهزة الأمن والسلامة .**
4. **التنسيق مع الجهات المختصة في التوعية وتدريب العاملين في المدرسة بإجراءات السلامة وتعريفهم بوسائل الوقاية الواجب اتخاذها .**
5. **إعداد التدريبات لمنسوبات المدرسة على خطة الإخلاء في الحالات الطارئة .**
6. **التنسيق والتعاون مع الجهات المختصة لعقد برامج وورش عمل لمنسوبي المدرسة في شؤون الأمن والسلامة .**
7. **الإشراف على عمل الإسعافات الأولية في حالات الإصابة قبل وصول المختصين .**
8. **التأكد من تطبيق شروط وقواعد السلامة الكفيلة بحماية منسوبي المدرسة خلال تنفيذ الأعمال داخل المدرسة .**

**اجتماعات اللجنة :**

1. **تعقد اللجنة اجتماعاتها بشكل دوري في كل فصل دراسي بما لا يقل عن اجتماعين .**
2. **لرئيس اللجنة دعوة اللجنةإلى اجتماع طارئ .**
3. **توثيق اجتماعات اللجنة بمحاضر رسمية و تدون في سجل خاص متضمن المناقشات والتوصيات والقرارات .**

مهام منسق السلامة المدرسية

|  |  |
| --- | --- |
| المختص | الإجراءات |
| **لجنة الأمن والسلامة** | **1** | **تعبئة استمارة تقييم السلامة المدرسية** |
| **2** | **وضع خطة تطبيق الاستمارة وتحديد مواعيد التقويم والمسؤولين عنه بما لايقل عن مرة واحدة فصليا** |
| **3** | **تشكيل فريق عمل لتطبيق الاستمارة برئاسة وكيل الشؤون المدرسية**  |
| **مدير المدرسة** | **4** | **إصدار قرار تشكيل فريق تطبيق الاستمارة** |
| **نائب رئيس لجنة الأمن والسلامة**  | **5** | **التحضير لعمل الفريق قبل موعد التطبيق بأسبوع من حيث تجهيز المواد اللازمة وتذكير الأعضاء وتحديد الوقت** |
| **فريق العمل** | **6** | **تطبيق الاستمارة في اليوم المحدد وفق النموذج** **(وكيل شؤون المعلمين نموذج 1)** |
| **نائب رئيس لجنة الأمن والسلامة**  | **7** | **عرض نتائج التطبيق على لجنة السلامة المدرسية مرفقا بها الخطة المقترحة لمعالجة الملاحظات**  |
| **معالجة الملاحظات على تقويم السلامة بالمدرسة** |
| **لجنة الأمن والسلامة** | **1** | **اجتماع اللجنة للاطلاع على تقرير نتائج التطبيق** |
| **2** | **مناقشة الملاحظات والعمل على تفاديها** |
| **نائب رئيس لجنة الأمن والسلامة**  | **3** | **إعداد خطاب إلى إدارة التعليم في حالة وجود ملاحظات رئيسية تحتاج إلى مخاطبة الإدارة** |
|  | **4** | **متابعة تنفيذ خطة المعالجة ورفع تقارير أسبوعية إلى الجهات المعنية**  |
| **تعبئة سجل الأمن والسلامة بالمدرسة**  |
| **نائب رئيس لجنة الأمن والسلامة**  | **1** | **تعبئة البيانات الأساسية عن المدرسة وفق نموذج 2** |
| **2** | **ختم جميع صفحات السجل قبل العمل به**  |
| **3** | **إبلاغ الدفاع المدني عن أيإضافةأو تعديل للمدرسة أو تغيير للمعلومات التي يتضمنها السجل**  |
| **4** | **عند الكشف على أجهزة ومعدات السلامة تتم تعبئة جميع الفقرات الخاصة بذلك في بند الكشف الذاتي** |
| **5** | **عند قيام شركة صيانة أجهزةومعدات السلامة بتركيب أو صيانة أي من أجهزة ومعدات السلامة الخاصة بالمدرسة تتم تعبئة جميع الفقرات الخاصة بذلك في بند الصيانة** |
| **6** | **عند عقد أية دورة تدريبية للعاملين في المدرسة من الهيئة الإدارية والتعليمية أو من جهات أخرى تتم تعبئة جميع الفقرات الخاصة في بند التدريب**  |

نموذج رقم 1

**اسم النموذج : استمارة تفقد السلامة المدرسية**

**رمز النموذج : و م ع (2-1)(وكيل المدرسة للشؤون التعليمية –منسق السلامة المدرسية )**

**استمارة تفقد السلامة المدرسية**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **اسم المدرسة** | **بنين** | **بنات** | **المرحلة التعليمية**  |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **الرقم الإحصائي** | **مكتب الإشراف** | **العنوان** | **الهاتف** | **البريد الالكتروني** |
|  |  | **المنطقة** |  |  |  |
| **المدينة** |  |
| **الحي** |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **مجموع الفصول** | **عدد الطلاب /الطالبات** | **عدد الطاقم الإداري والتعليمي** | **سنة التأسيس** | **ملكية المبنى** |
|  |  |  |  |  |

**السلامة الإنشائية :**

|  |  | **لا** | **نعم** | **غير معلوم** | **لا أعرف** | **تاريخ الكشف** | **متابعة رقم: التاريخ** | **تم الإصلاح** | **لم يتم**  | **التقييم** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **أولا :المحيط الخارجي للمدرسة**  | **هلمحيطالمدرسةخالمنأسلاكالضغطالعالي** |  |  |  |  |  |  |  |  | **0.25** |
| **هلمحيطالمدرسةخالمنالحفر** |  |  |  |  |  |  |  |  | **0.25** |
| **هلمحيطالمدرسةخالمنتجمعاتالمياه** |  |  |  |  |  |  |  |  | **0.25** |
| **هلالحركةالمروريةحولالمدرسةسليمة** |  |  |  |  |  |  |  |  | **0.25** |
| **ثانيا:السور الخارجي والأبواب الخارجية** | **هلالسورخالمنالتصدعات** |  |  |  |  |  |  |  |  | **0.25** |
| **هلالأبوابمثبتهجيدا** |  |  |  |  |  |  |  |  | **0.25** |
| **هلتخلوأماكنتثبيتالأبوابمنالشروخ** |  |  |  |  |  |  |  |  | **0.25** |
| **هلتبعدالمحلاتالخطرةعنالمدرسة(محطاتالوقود مسافةلاتقلعن 25م-محلاتغازمسافةلاتقلعن 50 م** |  |  |  |  |  |  |  |  | **0.25** |
| **هلالأبوابتفتحوتغلقبسهولة** |  |  |  |  |  |  |  |  | **0.25** |
| **هلمفصلاتومثبتاتالأبوابخاليةمنالصدأ** |  |  |  |  |  |  |  |  | **0.25** |
| **هليوجدلوحهواضحةباسمالمدرسة** |  |  |  |  |  |  |  |  | **0.25** |
| **هلاللوحةمثبتهبشكلجيد** |  |  |  |  |  |  |  |  | **0.25** |
| **ثالثا:الفناء الخارجي للمدرسة** | **هل الفناء الخارجي نظيف وخال من المخالفات** |  |  |  |  |  |  |  |  | **0.25** |
| **هل الأرضيات سليمة ولا يوجد هبوط أو كسر في البلاط** |  |  |  |  |  |  |  |  | **0.25** |
| **هل جميع حوافر ونهايات الحواجز والأرصفة سليمة وناعمة** |  |  |  |  |  |  |  |  | **0.25** |
| **هل جميع الأسلاك الكهربائية مغطاة ومعزولة**  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0.25** |
| **هل الملاعب سليمة وناعمة وخالية من الأشياء المسببة للانزلاق أو السقوط** |  |  |  |  |  |  |  |  | **0.25** |
| **هل الأشجار مقلمة ومرتبة** |  |  |  |  |  |  |  |  | **0.25** |
| **هل الفناء خال من الحشائش والأشجار اليابسة** |  |  |  |  |  |  |  |  | **0.25** |
| **هل تستخدم الأسمدة الطبيعية للتشجير** |  |  |  |  |  |  |  |  | **0.25** |
| **هل الطرقات المؤديةللأبواب الخارجية سالكة وسليمة** |  |  |  |  |  |  |  |  | **0.25** |
|  | **هل سكن الحارس سليم وتتوفر فيه وسائل السلامة** |  |  |  |  |  |  |  |  | **0.25** |
| **رابعا: الأبواب والمداخل الداخلية** | **هل الأبواب الداخلية مثبته وسليمة** |  |  |  |  |  |  |  |  | **0.25** |
| **هل تفتح وتقفل بسهولة** |  |  |  |  |  |  |  |  | **0.25** |
| **هل المداخل نظيفة وخالية من العوائق؟** |  |  |  |  |  |  |  |  | **0.25** |
| **خامساً:الدورالأرضي** | **هل جميع ساحات الدور نظيفة** |  |  |  |  |  |  |  |  | **0.25** |
| **هل ساحة المصلى مناسبة ويمكن الانطلاق منها للخارج بسهولة** |  |  |  |  |  |  |  |  | **0.25** |
| **هل المساحات أمام الدرج النازل من الأدوار العليا سليمة** |  |  |  |  |  |  |  |  | **0.25** |
| **هل الممرات خالية من العوائق** |  |  |  |  |  |  |  |  | **0.25** |
| **هل الأرضيات سليمة** |  |  |  |  |  |  |  |  | **0.25** |
| **هل نهايات الحواف القواطع ناعمة وسليمة** |  |  |  |  |  |  |  |  | **0.25** |
| **هل الإنارة كافية طبيعية أو صناعية** |  |  |  |  |  |  |  |  | **0.25** |
| **هل كافة الجدران والأسقف سليمة** |  |  |  |  |  |  |  |  | **0.25** |
| **سادسا: بيوت الدرج ومخارج الطوارئ** | **هل يتوفر بالمبنى مخرجا طوارئ** |  |  |  |  |  |  |  |  | **1** |
| **هل جميعها تؤدي مباشرة إلى الخارج** |  |  |  |  |  |  |  |  | **1** |
| **هل جميع عتبات درج السلم سلمية ومنبسطة**  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0.25** |
| **هل الدرابزين مثبت وجميع حوافه ناعمة** |  |  |  |  |  |  |  |  | **0.25** |
| **هل عرض بيت الدرج كاف ولا يقل عن متر ونصف صاف** |  |  |  |  |  |  |  |  | **0.25** |
| **هل مخارج الطوارئ كافية ولا تقل عن مخرجين في جهتين من المبنى** |  |  |  |  |  |  |  |  | **0.25** |
| **هل ممرات ومخارج الطوارئ غير مكشوفة قطاع حريق محمي من اللهب والدخان** |  |  |  |  |  |  |  |  | **0.25** |
| **هل ممرات ومخارج الطوارئ لا تمر بأماكن يمكن غلقها** |  |  |  |  |  |  |  |  | **0.25** |
| **هل جميع ممرات ومخارج الطوارئ مضاءة بإنارة طوارئ** |  |  |  |  |  |  |  |  | **0.25** |
| **هل توجد لوحات وأسهم الطوارئ مثبته وتعمل بشكل جيد** |  |  |  |  |  |  |  |  | **0.25** |
| **سابعا:الفصول** | **هل كل فصل قطاع حريق مستقل**  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0.5** |
| **هل مساحة الفصل تتناسب مع عدد الطلاب بواقع متر ونصف للطلاب** |  |  |  |  |  |  |  |  | **0.5** |
| **هل توجد ممرات بين صفوف المقاعد الدراسية لا تقل عن متر** |  |  |  |  |  |  |  |  | **0.5** |
| **هل السبورة مثبته والمسافات بينها وبين أول صف وأخر صف 1.5-7م؟** |  |  |  |  |  |  |  |  | **0.5** |
| **هل الإنارة كافية وموزعة بشكل جيد**  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0.5** |
| **هل جميع النوافذ في الأدوار العليا خالية من الشبك** |  |  |  |  |  |  |  |  | **0.5** |
| **هل أبواب الفصول سليمة ولا يوجد فيها زيادات أو بروز مسامير وخلافة**  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0.5** |
| **ثامنا المختبر**  | **هل يوجد مخرجان للمختبر في جهتين متقابلتين** |  |  |  |  |  |  |  |  | **1** |
| **هل نظام التهوية ونظام الطرد يعمل بشكل جيد**  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1** |
| **هل أماكن حفظ العبوات مناسبة ومحكمة** |  |  |  |  |  |  |  |  | **1** |
| **هل جميع العبوات عليها ملصق تعليمات**  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0.75** |
| **هل هناك لوحة للتعليمات في الحالات الطارئة** |  |  |  |  |  |  |  |  | **0.75** |
| **هل جميع الطاولات غير قابلة للاشتعال**  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0.75** |
| **هل تستخدم مواقد الكهرباء بدلا من الغاز** |  |  |  |  |  |  |  |  | **0.75** |
| **هل توجد ثلاجة للمواد التي تحتاج لدرجات حرارة منخفضة** |  |  |  |  |  |  |  |  | **0.75** |
| **هل حفظ العبوات حسب التركيب الكيميائي** |  |  |  |  |  |  |  |  | **0.75** |
|  **هل تتوفر معدات إطفاء صالحة**  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0.75** |
| **هل يتوفر نظام إنذار**  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0.75** |
| **تاسعا: المسرح** | **هل يوجد مخرجان متقابلان على الأقل** |  |  |  |  |  |  |  |  | **1** |
| **هل توجد ممرات بين الصفوف لا تقل عن المتر** |  |  |  |  |  |  |  |  | **0.5** |
| **هل توجد لوحات مضيئة على أبواب الطوارئ** |  |  |  |  |  |  |  |  | **0.5** |
| **هل مخارج الطوارئ سالكة دون إعاقة** |  |  |  |  |  |  |  |  | **0.5** |
| **هل توجد إنارة احتياطية** |  |  |  |  |  |  |  |  | **0.5** |
| **هل نظام التهوية والتكييف يعمل بشكل جيد** |  |  |  |  |  |  |  |  | **0.5** |
| **هل الستائر بعيدة عن مصدر حراري** |  |  |  |  |  |  |  |  | **0.5** |
| **هل وسائل الإطفاء متوفرة** |  |  |  |  |  |  |  |  | **0.5** |
| **هل وسائل الإطفاء صالحة** |  |  |  |  |  |  |  |  | **0.5** |
| **هل وسائل الإنذار متوفرة** |  |  |  |  |  |  |  |  | **0.5** |
| **هل وسائل الإنذار صالحة** |  |  |  |  |  |  |  |  | **0.5** |
| **عاشرا: المكتبة** | **هل يوجد مخرجان متقابلان للطوارئ** |  |  |  |  |  |  |  |  | **0.5** |
| **هل توجد ممرات بين الصفوف وأرفف الكتب لا تقل عن متر** |  |  |  |  |  |  |  |  | **0.5** |
| **عاشرا: المكتبة** | **هل يوجد فراغ بين أعلى الأرفف والسقف لا تقل عن المتر** |  |  |  |  |  |  |  |  | **0.5** |
| **هل يوجد فراغ بين الأرفف والجدران لا يقل عن متر**  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0.5** |
| **هل وسائل الإطفاء متوفرة**  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0.5** |
| **هل وسائل الإطفاء صالحة** |  |  |  |  |  |  |  |  | **0.5** |
| **هل نظام الإنذار متوفر وصالح للعمل** |  |  |  |  |  |  |  |  | **0.5** |
| **احد عشر: غرف التدبير المنزلي** | **هل يوجد مخرجان متقابلان على الأقل** |  |  |  |  |  |  |  |  | **0.5** |
| **هل توجد لوحات مضيئة على الأبواب** |  |  |  |  |  |  |  |  | **0.25** |
| **هل مخارج الطوارئ سالكة دون إعاقة**  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0.5** |
| **هل تستخدم المواقد الكهربائية بدلا من الغاز** |  |  |  |  |  |  |  |  | **0.25** |
| **هل نظام التهوية والتكييف يعمل بشكل جيد** |  |  |  |  |  |  |  |  | **0.25** |
| **هل وسائل الإطفاء والإنذار متوفرة** |  |  |  |  |  |  |  |  | **0.25** |

ثانيا: السلامة الكهربائية

|  |  | **لا** | **نعم** | **غير معلوم** | **لا اعرف** | **تاريخ الكشف** | **متابعة رقم:التاريخ** | **تم الاصلاح** | **لم يتم**  | **التقييم** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **أولا :العدادات والقواطع الرئيسة** | **هل قوة العداد والقاطع الرئيسي معلومة ومتوازية مع الأحمال داخل المدرسة** |  |  |  |  |  |  |  |  | **1** |
| **هل غطاء العداد والقاطع مثبته بإحكام** |  |  |  |  |  |  |  |  | **5.** |
| **هل جميع التوصيلات حوله مخفية ولا توجد أجزاء من الكيابل مكشوفة** |  |  |  |  |  |  |  |  | **5.** |
| **هل العدادات محكمة الغطاء** |  |  |  |  |  |  |  |  | **5.** |
| **هل يوجد قاطع حساس** |  |  |  |  |  |  |  |  | **1** |
| **ثانيا: الكيابل من العداد والقاطع الرئيسي الى لوحات التوزيع** | **هل جميع هذه الكيابل مدفونة وغير ظاهرة في الفناء أو داخل المبنى** |  |  |  |  |  |  |  |  | **5.** |
| **ثالثا: التوزيع الرئيسي والقاطع** | **هل جميع التوصيلات مخفية ولا توجد أسلاك مكشوفة** |  |  |  |  |  |  |  |  | **1** |
| **هل موقعها معزولة ويمكن الوصل إليها بسهولة دون عوائق** |  |  |  |  |  |  |  |  | **5.** |
| **هل موقعها خال من أي تخزين ومواد قابلة للاشتعال** |  |  |  |  |  |  |  |  | **5.** |
| **هل الأسلاك بداخلها مرتبة ومثبته والقواطع مرقمة ومحددة باسم الجزء الذي تخدمه** |  |  |  |  |  |  |  |  | **5.** |
| **هل وسائل الإطفاء متوفرة وصالحة** |  |  |  |  |  |  |  |  | **5.** |
| **هل نظام الإنذار متوفر وصالح للعمل**  |  |  |  |  |  |  |  |  | **5.** |
| **رابعا: التمديدات الداخلية للمبنى** | **هل يوجد قاطع ولوحة توزيع لكل دور من ادوار المبنى** |  |  |  |  |  |  |  |  | **5.** |
| **هل الأغطية ثابتة ومحكمة** |  |  |  |  |  |  |  |  | **5.** |
| **هل يسهل الوصول لها دون عوائق** |  |  |  |  |  |  |  |  | **5.** |
| **هل جميع التمديدات مخفية ومعزولة** |  |  |  |  |  |  |  |  | **5.** |
| **هل جميع المفاتيح والمأخذ الكهربائية راكبة وسليمة** |  |  |  |  |  |  |  |  | **5.** |
| **هل جميع الأجهزة موصولة مباشرة بالمأخذ** |  |  |  |  |  |  |  |  | **1** |
| **هل تتجنب المدرسة الوصلات الرديئة** |  |  |  |  |  |  |  |  | **5.** |
| **هل اللمبات فلوريسنت ولا توجد لمبات حرارية أو كشافات ذات فولت عال؟** |  |  |  |  |  |  |  |  | **5.** |
| **هل جميع التمديدات الكهربائية مخفية** |  |  |  |  |  |  |  |  | **1** |
| **خامساً:البرادات** | **هل البرادة مؤرضة ولها قاطع حساس** |  |  |  |  |  |  |  |  | **5.** |
| **هل الأسلاك الكهربائية معزولة وبعيدة عن ملامستها للماء** |  |  |  |  |  |  |  |  | **5.** |
| **هل يوجد مصرف للمياه حول البرادة وموقعها نظيف** |  |  |  |  |  |  |  |  | **5.** |
| **هل توجد مفاتيح لكافة المراوح يمكن من خلالها تشغيلها وقت الحاجة** |  |  |  |  |  |  |  |  | **5.** |
| **سادسا:مراوح الشفط** | **هل توجد مفاتيح لكافة المراوح يمكن من خلالها تشغيلها وقت الحاجة** |  |  |  |  |  |  |  |  | **1** |
| **هل المراوح تعمل بشكل جيد دون إصدار صوت أو احتكاك مع الإطارات** |  |  |  |  |  |  |  |  | **5.** |
| **هل المروحة مثبته وجميع التوصيلات الكهربائية مخفية ومعزولة** |  |  |  |  |  |  |  |  | **5.** |
| **سابعا:سخاناتالمياه** | **هل جميع السخانات مثبته بشكل جيد** |  |  |  |  |  |  |  |  | **5.** |
| **هل السخانات موصولة بالمأخذ دون إضافات** |  |  |  |  |  |  |  |  | **1** |
| **هل يوجد صمام أمان على مخارج الماء الساخن؟** |  |  |  |  |  |  |  |  | **5.** |
| **هل المنظم الكهربائي يعمل بشكل جيد ومثبت على درجة 70؟** |  |  |  |  |  |  |  |  | **5.** |
| **هل لمبة السخان تعمل مع اشتغال المنظم الحراري وانطفائه ؟** |  |  |  |  |  |  |  |  | **5.** |
| **هل جميع السخانات مؤرضة** |  |  |  |  |  |  |  |  | **5.** |
| **ثامنا المكيفات (الوحدات** | **هل جميع المكيفات مثبته ومركبة بشكل جيد** |  |  |  |  |  |  |  |  | **1** |
| **هل المكيفات موصولة إلىالمأخذ دون توصيلات إضافية** |  |  |  |  |  |  |  |  | **1** |
| **هل يوجد قاطع لكل مكيف مع فيوز قاطع** |  |  |  |  |  |  |  |  | **1** |
| **هل تعمل المكيفات دون اهتزازات أوأصوات مزعجه** |  |  |  |  |  |  |  |  | **1** |
| **هل غطاء المكيف راكب ويقوم بتوزيع الهواء داخل الفصل جيدا**  |  |  |  |  |  |  |  |  | **5.** |
| **هل المولدات المكيفات الاسبليت خارج المبنى أو على الأسطح** |  |  |  |  |  |  |  |  | **5.** |
| **هل جميع توصيلاتها الكهربائية مخفية وسليمة** |  |  |  |  |  |  |  |  | **5.** |
| **هل جميع المكيفات توفر البرودة المطلوبة**  |  |  |  |  |  |  |  |  | **5.** |
| **هل لكل مكيف قاطع كهربائي خاص** |  |  |  |  |  |  |  |  | **5.** |

**ثالثا: وسائل الإطفاء**

|  |  | **لا** | **نعم** | **غير معلوم** | **لا اعرف** | **تاريخ الكشف** | **متابعة رقم:التاريخ** | **تم الإصلاح** | **لم يتم**  | **التقييم** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **أولا:خزان ماء الحريق** | **هل خزان ماء الحريق معبأ بالكامل** |  |  |  |  |  |  |  |  | **1** |
| **هل خزان الحريق مغطىبإحكام** |  |  |  |  |  |  |  |  | **5.** |
| **هل توجد تغذية مستمرة لمياه الحريق** |  |  |  |  |  |  |  |  | **5.** |
| **ثانيا: مضخة الحريق** | **هل مضخة الحريق موصولة بكيبل وقاطع خاص** |  |  |  |  |  |  |  |  | **1** |
| **هل مضخة الحريق تعمل أليا بمجرد استخدام أحد صناديق الحريق** |  |  |  |  |  |  |  |  | **1** |
| **ثالثا: صناديق الحريق** | **هل جميع أجزاء المبنى مغطاة بصناديق الحريق بواقع صندوق لكل25م؟** |  |  |  |  |  |  |  |  | **5.** |
| **هل جميع أغطية صناديق الحريق سليمة** |  |  |  |  |  |  |  |  | **5.** |
| **هل خراطيم صناديق الحريق من النوع المطاط** |  |  |  |  |  |  |  |  | **5.** |
| **هل يوجد بنهاية خراطيم الحريق قواذف جاهزة** |  |  |  |  |  |  |  |  | **5.** |
| **هل محابس الخراطيم صالحة وتعمل بشكل جيد** |  |  |  |  |  |  |  |  | **5.** |
| **هل مواقع صناديق الحريق خالية من إي عوائق** |  |  |  |  |  |  |  |  | **5.** |
| **هل الصناديق من الداخل نظيفة ومرتبه** |  |  |  |  |  |  |  |  | **5.** |
| **رابعا:طفايات الحريق** | **هل جميع أجزاء المبنى مغطاة بطفايات الحريق بحيث لا تزيد المسافة عن 23م عن أقرب طفاية** |  |  |  |  |  |  |  |  | **1** |
| **هل جميع طفايات الحريق مصانة وتحمل بطاقة تاريخ الصيانة ساري المفعول** |  |  |  |  |  |  |  |  | **1** |
| **هل توجد طفاية حريق ثاني أكسيد الكربون في غرفة الكهرباء** |  |  |  |  |  |  |  |  | **5.** |
| **هل توجد طفايتان حريف بودرة في المختبر** |  |  |  |  |  |  |  |  | **1** |
| **هل جميع الطفايات معلقة بطريقة يسهل نزعها على ارتفاع مد اليد مستقيمة** |  |  |  |  |  |  |  |  | **5.** |
| **هل جميع طفايات الحريق في مكان واضح يمكن الوصول إليها بسهولة** |  |  |  |  |  |  |  |  | **1** |
| **هل جميع الطفايات سليمة الأجزاء** |  |  |  |  |  |  |  |  | **5.** |
| **هل توجد بداخل كل صناديق الحريق طفاية**  |  |  |  |  |  |  |  |  | **5.** |
| **هل توجد طفاية متعددة الأغراض في غرفة التدبير** |  |  |  |  |  |  |  |  | **1** |
| **هل توجد بالمسرح طفايات حريق لاتقل عن طافيتين** |  |  |  |  |  |  |  |  | **1** |
| **هل يوجد بسكن الحارس طفاية بودرة** |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |

**رابعا :نظام الإنذار**

|  |  | **لا** | **نعم** | **غير معلوم** | **لا اعرف** | **تاريخ الكشف** | **متابعة رقم:التاريخ** | **تم الإصلاح** | **لم يتم**  | **التقييم** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **أولا: نظام الإنذار التلقائي** | **هل يوجد بالمختبر نظام إنذار تلقائي** |  |  |  |  |  |  |  |  | **1** |
| **هل يوجد بالمخزن نظام إنذار تلقائي** |  |  |  |  |  |  |  |  | **5.** |
| **هل يوجد بالمسرح نظام إنذار تلقائي** |  |  |  |  |  |  |  |  | **5.** |
| **هل يوجد بغرف التدبير المنزلي نظام إنذار تلقائي** |  |  |  |  |  |  |  |  | **5.** |
| **هل توجد لوحة تحكم خاصة بنظام الإنذار التلقائي تعمل بشكل جيد** |  |  |  |  |  |  |  |  | **5.** |
| **ثانيا نظام الإنذار اليدوي** | **هل توجد كواشف للدخان في جميع أجزاء المبنى**  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1** |
| **هل جميع الكواشف للدخان تعمل بشكل جيد** |  |  |  |  |  |  |  |  | **1** |
| **هل توجد أجراس حريق في جميع ادوار المبنى** |  |  |  |  |  |  |  |  | **1** |
| **هل جميع أجراس الحريق سليمة وتصان كل شهرين** |  |  |  |  |  |  |  |  | **1** |
| **هل مواقعها واضحة ويسهل الوصول إليها بسهولة دون عوائق** |  |  |  |  |  |  |  |  | **1** |
| **خامسا: خطة الطوارئ والإخلاء** |
|  | **لا** | **نعم** | **غير معلوم** | **لا اعرف** | **تاريخ الكشف** | **متابعة رقم:التاريخ** | **تم الإصلاح** | **لم يتم**  | **التقييم** |
| **هل توجد خطة طوارئ** |  |  |  |  |  |  |  |  | **1** |
| **هل يوجد مسؤول عن السلامة والصحة المدرسية** |  |  |  |  |  |  |  |  | **1** |
| **هل يوجد فريق للسلامة من المدرسين والطلبة**  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1** |
| **هل تم التدريب على الخطة** |  |  |  |  |  |  |  |  | **1** |
| **هل تم تطبيق الخطة** |  |  |  |  |  |  |  |  | **1** |
| **هل يتم تطبيقها بشكل فصلي** |  |  |  |  |  |  |  |  | **1** |

**سادسا: الصحة العامة**

|  | **لا** | **نعم** | **غير معلوم** | **لا اعرف** | **تاريخ الكشف** | **متابعة رقم:التاريخ** | **تم الإصلاح** | **لم يتم**  | **التقييم** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **هل توجد حقيبة إسعافاتأولية** |  |  |  |  |  |  |  |  | **5.** |
| **هل يوجد فريق من المدرسين والطلبة مدربون على الإسعافات الأولية** |  |  |  |  |  |  |  |  | **1** |
| **هل يتم تعقيم دورات المياه والمغاسل بشكل يومي** |  |  |  |  |  |  |  |  | **5.** |
| **هل يتم رش المدرسة ضد الحشرات مرة كل شهر** |  |  |  |  |  |  |  |  | **5.** |
| **هل توجد غرفة عزل**  |  |  |  |  |  |  |  |  | **5.** |
| **هل هناك تواصل بين المدرسة وأولياءالأمور** |  |  |  |  |  |  |  |  | **5.** |
| **هل جميع الكراسي والمغاسل والأرضيات سليمة** |  |  |  |  |  |  |  |  | **1** |
| **هل الأرضيات خالية من أي تهريب أو تجمع للمياه** |  |  |  |  |  |  |  |  | **1** |
| **هل المدرسة خاليه من النفايات والتخزين العشوائي** |  |  |  |  |  |  |  |  | **1** |

**حساب تقييم الاستمارة**

1. **نحسب قيم الفقرات ذات الإجابات الإيجابية (نعم)**
2. **إجمالي مجموع تقييم الفقرات 100**
3. **توجد نسبة التقييم للنسبة الكلية للفقرات الداخلة في التقييم كالتالي:**

**\* نسبة تقييم المدرسة = مجموع قيم الفقرات للإجابة (نعم)/المجموع الكلي قيم الفقرات الداخلية ضمن التقييم ÷100**

**\*لحساب فرق التقدير في النسبة القبول +المجموع الكلي /10**

**\*نقوم بطرح فرق التقدير في نسبة القبول من المجموع الكلي لتظهر لنا أول المستويات وهكذا على التوالي ولتظهر لنا مستويات مختلفة التفاوت ما بين ( ممتاز-جيد جدا- جيد- مقبول)وتكون النتائج كالتالي:**

**عند النقص حتى 10% من المجموع الكلي للفقرات الداخلة في الفقرات تكون ممتاز**

**عند النقص حتى 20% من المجموع الكلي تكون جيد جدا**

**عند النقص حتى 30% من المجموع الكلي تكون جيد**

**عند النقص حتى اقل 30% غير مقبول**

**القائم بالكشف مصادقة قائد المدرسة**

**الاسم : الاسم:**

**التوقيع: التوقيع:**

**التاريخ: التاريخ:**

**الختم :**

**ملحوظة : الاستمارة تبقى ثلاث سنوات بالمدرسة .**

**تاريخ اعتماد السجل: / / 143هـ**

****

**معلومات هامة حول أهمية السجل وكيفية تعبئة الاستمارات**

1. **يجب الاحتفاظ بالسجل في موقع آمن بالمدرسة ولا يجوز استخدامه لأكثر من مدرسة حتى وان كانت بمجمع واحد .**
2. **يجب تعبئة فقرات السجل أولابأول بكل دقة وضوح .**
3. **يجب أن تختم جميع الصفحات قبل العمل به من قبل الدفاع المدني .**
4. **يجب إبراز السجل لمندوب الدفاع المدني في كل زيارة للكشف أو تقديم طلب أو معاملة للدفاع المدني .**
5. **يجب تبليغ الدفاع المدني عن أيةإضافةأو تعديل للمدرسة أو تغيير للمعلومات التي يتضمنها السجل .**
6. **عند قيام مسؤول السلامة في المدرسة بالكشف على أجهزة ومعدات السلامة تتم تعبئة كافة الفقرات الخاصة بذلك في بند الكشف الذاتي .**
7. **عند قيام شركات صيانة أجهزة ومعدات السلامة بتركيب أو صيانة أي من الأجهزة أومعدات السلامة الخاصة يشار إلى ذلك في بند الصيانة .**
8. **عند عقد أي دورة تدريبية للعاملين في المدرسة من إدارة التعليم أو من قبل جهات أخرى تتم تعبئة كافة الفقرات الخاصة بذلك في بند التدريب .**
9. **يعبأ البند الخاص بالحوادث من مسؤول السلامة في المدرسة ويعتبر مسؤول مسؤولية تامة عن عدم تسجيل الحوادث التي وقعت في المدرسة بالسجل .**
10. **يتحمل قائد المدرسة كامل المسؤولية عن المعلومات التي تضاف للسجل بواسطته أو بواسطة العاملين في المدرسة أو الجهات التي تتعامل معها .**
11. **يجب تبليغ الدفاع المدني عند تلف أو فقدان السجل ويتحمل المسؤول عن السلامةالمدرسية كامل المسؤولية المترتبة على ذلك .**
12. **تعبأ جميع بنود التقرير بواسطة قلم حبر .**
13. **لا يعتبر هذا السجل بأية حال من الأحوال ترخيص للمدرسة من الدفاع المدني .**
14. **في حال امتلاء أي خانة من خانات السجل فإنه يتم تسليمه إلى مركز الدفاع المدني المختص واعتماد سجل جديد للمدرسة يذكر فيه تاريخ انتهاء صلاحية السجل السابق .**
15. **بموجب نظام الدفاع المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (10) وتاريخ 10/5/1406هـ وبموجب قرار سمو وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني رقم 5/15/ك/و/2/دف) وتاريخ 4/10/1410هـ فإنه متى يثبت لدى اللجنة المختصة بالنظر في عقوبات نظام ولوائح وتعليمات الدفاع المدني - فقدان سجل السلامة في المنشاة يعاقب بغرامة مالية لا تقل عن (1000) ألف ريال ولا تزيد عن (5000) خمسة آلاف ريال.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| اسم المدرسة | موقع المدرسة | المرحلة التعليمية | عدد الطلاب/الطالبات | رقم الهاتف | قيمة الإيجار السنوي |
|  |  |  |  |  |  |

**أولا: بيانات المدرسة**

 **ثانيا :وصف المبنى وشهادات السلامة المتوفرة عنه**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| عمر المبنى | عدد الأدوار | الفصول | المباني والمرافق الملحقة (ضع علامة صح إذا توفرت) | شهادات السلامة(ضع علامة صح إذا توفرت) |
| **عددها** | **متوسط مساحة الفصل** | **وحدة فصول** | **وحدة معامل** | **صالة رياضة** | **مظلة داخلية** | **مظلة خارجية** | **مباني عشوائية** | **شهادة سلامة إنشائية وكهربائية من مكتب هندسي معتمد** | **شهادة سلامة من الدفاع المدني** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ثالثا: التراخيص**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| م | رقم الترخيص | تاريخه | نوعه |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |

**ملاحظة :نوع الترخيص(استخراج-تجديد-بدل فاقد)**

**رابعا: وسائل السلامة ومكافحة الحريق المطلوبةأو المتوفرة في المدرسة**

**الإنشاء :**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| مواد الإنشاء | **قطاعات الحريق** | **مخارج الطوارئ** | **عدد سلالم الطوارئ** |
| مقاومة الحريق | **غير مقاومة** | **العدد** | **الموقع** | **العدد** | **محمية** | **غير محمية** |
|  |  |  |  |  |  |  |

**وسائل الإطفاء :**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **طفايات الحريق** | **صناديق الإطفاء** | **المضخات** |
| **النوع** | **الحجم** | **العدد** | **الموقع** | **العدد** | **النوع** | **العدد** |
|  |  |  |  |  | **كهرباء** |  |
|  |  |  |  |  | **ديزل** |  |
|  |  |  |  |  | **معدل الضغط** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **التمديدات الجافة** | **التمديدات الرطبة** | **مأخذ التغذية** |
| **الموقع** | **العدد** | **الموقع** | **العدد** | **الموقع** | **العدد** |
|  |  |  |  |  |  |

**وسائل السلامة ومكافحة الحريق المطلوبة أو المتوفرة بالمدرسة:**

|  |  |
| --- | --- |
| نظام الإخماد التلقائي | نظام الإطفاء الآلي بالماء |
| النوع | **العدد** | **الموقع** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**التهوية :**

|  |  |
| --- | --- |
| التهوية | أنظمة التهوية والتكييف لمنع انتقال الحريق أو الدخان من قطاع حريق إلى آخر |
| طبيعية | **ميكانيكية** | **الموقع** | **النوع** |
|  |  |  |  |

**وسائل الإنذار :**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| كواشف الحريق | وحدات إطلاق إنذار يدوية | وحدات إنذار صوتيه وضوئية | لوحة التحكم |
| النوع | **العدد** | **الموقع** | **العدد** | **النوع** | **الموقع** | **العدد** | **النوع** | **عدد النطاقات** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**الإنارة والتأريض:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| مواد احتياطية | إنارة الطوارئ | لوحات مضيئة للخروج | التأريض |
| العدد | **العدد** | **العدد** | **أرضي مانع للصواعق** |
|  |  |  |  |

**متطلبات أخرى :**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **لوحات إرشادية** | **معدات الوقاية الشخصية للعاملين** | **تجهيزات الإسعافات الأولية** |
| **العدد** | **النوع** | **العدد** | **النوع** | **العدد** |
|  |  |  |  |  |

**الملحوظات :**

**...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................**

**مسؤول السلامة بالمدرسة : القائم بالكشف :**

**الاسم : الاسم:**

**الوظيفة : الوظيفة**

**التوقيع: التوقيع:**

**التاريخ: التاريخ:**

**خامسا: الإضافة والتعديل :**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| م | تم تعديل المدرسة على النحو التالي: | عليه تم إضافة متطلبات السلامة التالية: | القائم بالكشف | الاسم | التاريخ | التوقيع |
| 1 |  |  | **مندوب الدفاع المدني** |  |  |  |
| **مسؤول السلامة في المدرسة** |  |  |  |
| 2 |  |  | **مندوب الدفاع المدني** |  |  |  |
| **مسؤول السلامة في المدرسة** |  |  |  |
| 3 |  |  | **مندوب الدفاع المدني** |  |  |  |
| **مسؤول السلامة في المدرسة** |  |  |  |

**سادسا: الزيارات / نوع الزيارة : □كشف دوري □ طلب تجديد تصريح□طلب استخراج بدل فاقد**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| م | تاريخ الزيارة : | / / 143 هـ | نوع الزيارة : |  |
| 1 | **...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................** |
| **القائم بالكشف** | **الرتبة** | **التوقيع** |
|  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| م | تاريخ الزيارة : |  / / 143 هـ | نوع الزيارة : |  |
| 2 | **...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................** |
| **القائم بالكشف** | **الرتبة** | **التوقيع** |
|  |  |  |

**سابعا: الكشف الذاتي (يقوم به المسؤول عن السلامة في المدرسة)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **م** | **تم الكشف على المعدات التالية :** | **الملاحظات** | **القائم بالكشف** | **التاريخ** | **الختم** |
| **1** |  |  |  |  |  |
| **2** |  |  |  |  |  |
| **3** |  |  |  |  |  |
| **4** |  |  |  |  |  |
| **5** |  |  |  |  |  |
| **6** |  |  |  |  |  |
| **7** |  |  |  |  |  |
| **8** |  |  |  |  |  |
| **9** |  |  |  |  |  |
| **10** |  |  |  |  |  |
| **11** |  |  |  |  |  |

**ثامنا :الصيانة (تتم من قبل الجهات المرخصة من المديرية العامة للدفاع المدني فيما يخص معدات الإطفاء والإنذار والمعتمدة لدى الوزارة فيما يخص المعدات ):**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **م** | **تمت صيانة المعدات التالية :** | **الملاحظات** | **القائم بالصيانة** | **التاريخ** | **الختم** |
| **1** |  |  |  |  |  |
| **2** |  |  |  |  |  |
| **3** |  |  |  |  |  |
| **4** |  |  |  |  |  |
| **5** |  |  |  |  |  |
| **6** |  |  |  |  |  |
| **7** |  |  |  |  |  |
| **8** |  |  |  |  |  |
| **9** |  |  |  |  |  |
| **10** |  |  |  |  |  |
| **11** |  |  |  |  |  |

**تاسعا :التجارب الفرضية التي تمت في المدرسة:**

|  |  |
| --- | --- |
| وصف التجربة  |  |
| التاريخ | **الملاحظات** | **المسؤول عن التجربة** | **الرتبة** | **التوقيع** |
|  |  |  |  |  |
| وصف التجربة |  |
| التاريخ | **الملاحظات** | **المسؤول عن التجربة** | **الرتبة** | **التوقيع** |
|  |  |  |  |  |

**عاشراً : الحوادث التي وقعت في المنشأة (تعبأ من قبل المسؤول عن السلامة في المدرسة) :**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| وصف الحادث |  | الخسائر |
| سبب الحادث |  |  |
| التاريخ | **التوصيات** | **مباشر الحادث** | **الوظيفة** | **التوقيع** |
|  |  |  |  |  |
| وصف الحادث |  | **الخسائر:** |
| سبب الحادث |  |  |
| التاريخ | **التوصيات** | **مباشر الحادث** | **التاريخ** | **التوصيات** |
|  |  |  |  |  |

**الحادي عشر :التدريب :**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| م | موضوع التدريب | موقع التدريب | أسماء المتدربين | مدة التدريب | التاريخ |
| 1 |  |  |  |  |  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
| اسم المسؤول عن التدريب : التوقيع : الختم: |
|  |

**الثاني عشر :مشاركات المدرسة في أنشطة وفعاليات الدفاع المدني:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **م** | **نوع النشاط** | **نوع مشاركة المدرسة** | **مندوب الدفاع المدني** | **الرتبة** | **التاريخ** | **التوقيع** |
| **1** |  |  |  |  |  |  |
| **2** |  |  |  |  |  |  |
| **3** |  |  |  |  |  |  |
| **4** |  |  |  |  |  |  |
| **5** |  |  |  |  |  |  |
| **6** |  |  |  |  |  |  |
| **7** |  |  |  |  |  |  |
| **8** |  |  |  |  |  |  |
| **9** |  |  |  |  |  |  |
| **10** |  |  |  |  |  |  |
| **11** |  |  |  |  |  |  |

**ملاحظات تلاحظ وتتابع من قبل الوزارة أو إدارة التعليم أو مكتب التعليم.**

**الثالث عشر :متطلبات تحسين البيئة التعليمية بالمدرسة (ضع علامة ص بالخانة الفارغة طبقا للوضع الفعلي القائم )**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| مصادر مياه الشرب | الصرف الصحي | التهوية في الفصول | الإنارة في الفصول | التمديدات الكهربائية | أجهزة التكييف |
| شبكة عامة | **متعهد** | **شبكة عمودية** | **خندق الصرف** | **كافية** | **غير كافية** | **جيدة** | **سيئة** | **سليمة** | **فيها عيوب** | **جيدة** | **فيها أعطال** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| مختبرات ومعامل | مساحات خضراء | ملاعب |
| متوفرة | **غير متوفرة** | **متوفرة** | **غير متوفرة** | **متوفرة** | **غير متوفرة** |
|  |  |  |  |  |  |

**الرابع عشر :المعاينة الظاهرية للمبنى من خلال المشاهدة العادية ( ضع علامة صح في الخانة المناسبة لحالة العنصر)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| عيوب ومشاكل | الحالة | تقييم عناصر المبنى | المستوى | تقييم عناصر المبنى | المستوى |
| **لاتوجد** | **موجودة / يذكر مكانها باختصار** | **جيد** | **مقبول** | **سيئ** | **جيد** | **مقبول** | **سيئ** |
| أثار رشح بدورات المياه |  |  | **حالة سور المدرسة** |  |  |  | **حالة أبواب الفصول** |  |  |  |
| أثار رشح بالأسقف |  |  | **حالة الموقع العام** |  |  |  | **حالة الشبابيك** |  |  |  |
| قصور بوسائل السلامة |  |  | **حالة الملاعب الرياضية** |  |  |  | **حالة دورات المياه** |  |  |  |
| التماسات كهربائية |  |  | **حالة المظلة الداخلية** |  |  |  | **حالة تمديدات الكهرباء** |  |  |  |
| أسلاك كهربائية مكشوفة |  |  | **حالة المظلة الخارجية** |  |  |  | **مستوى التكييف بالمدرسة** |  |  |  |
| شروخ ظاهرة بالمباني والخرسانة |  |  | **حالة الأرصفة الخارجية** |  |  |  | **حالة برادات المياه** |  |  |  |
| هبوط بأرضيات الفصول |  |  | **حالة واجهة المبنى** |  |  |  | **حالة خزان المياه الأرضي** |  |  |  |
| هبوط بالفناء الخارجي |  |  | **حالة الدهانات الداخلية** |  |  |  | **حالة خزان المياه العلوي** |  |  |  |
| ترسباتمياه |  |  | **حالة الأرضيات(بلاط)** |  |  |  | **وضع الصرف الصحي** |  |  |  |
| طفح مجاري |  |  | **حالة الفصول والغرف** |  |  |  | **مستوى السلامة بالمدرسة** |  |  |  |
| رجيع ومخلفات |  |  | **حالة المختبرات والمعامل** |  |  |  | **مستوى نظافة المدرسة** |  |  |  |

**الخامس عشر : اشتراطات السلامة الإنشائية والكهربائية والسلامة العامة التي يجب توفرها بالمبنى:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **بيان الاشتراطات** | **مطابق** | **بيان الاشتراطات** | **مطابق** | **بيان الاشتراطات** | **مطابق** |
| **نعم** | **لا** | **نعم** | **لا** | **نعم** | **لا** |
| **عدم وجود أي شروخ نافذة بالهيكل الخرساني** **أو بالمباني** |  |  | **عدم وجود طفح مجاري** **أو انسداد بشبكة الصرف الصحي** |  |  | **كواشف تسرب الدخان –الغاز متوفرة وصالحة للعمل** |  |  |
| **عدم وجود أي هبوط بأرضيات المباني** **أو بالموقع العام** |  |  | **جميع أغطية غرف الصرف والكهرباء موجودة ومثبته بأماكنها** |  |  | **الطرقات ومداخل المباني مجهزة بكاشفات إنارة احتياطية** |  |  |
| **جميع دورات المياه مؤهلة وصالحة وجميع أجهزتها تعمل بكفاءة** |  |  | **التمديدات الكهربائية معزولة ومحمية ضد التلف وارتفاع التيار** |  |  | **طفايات الحريق متوفرة ومعبأة وصالحة للعمل** |  |  |
| **عدم وجود رشوحاتمياه أو آثار رشح بأسقف دورات المياه وبالسقف الأخير للمبنى** |  |  | **قواطع التيار الكهربائي مؤمنة ضد أخطارالالتماسات الكهربائية** |  |  | **مخارج الطوارئ متوفرة بالعدد والمسافات والأبعاد اللازمة** |  |  |

**السادس عشر :رأي اللجنة :**

* **المبنى غير صالح ويخلى فورًا مع البحث عن البديل .**
* **المبنى صالح ويمكن ( □استئجاره - □ تجديد استئجاره)**
* **المبنى عليه الملاحظات التالية: وفي حال معالجاتها يمكن ( □استئجاره–□تجديد استئجاره )**

**الملحوظات :**

**..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................**

**أسماء وتواقيع أعضاء لجنة المعاينة :**

**1-**

**2-**

**3-**

**4-**

**5-**

**6-**

**الختم : يعتمد :**